## Sheet1
Z1: Open Circuit |  |  |  | Z1: Short Circuit |  |  |  |  | Z1: Open Circuit |  |  |  | Z1: Short Circuit |  |  |  |  | tabel 2
f/Hz | Ul/mVrms | Ur/mVrms | Z1,/Ohm | Ul/mVrms | Ur/mVrms | Z1,/Ohm | Zc/Ohm |  | f/Hz | Ul/mVrms | Ur/mVrms | Z1,/Ohm | Ul/mVrms | Ur/mVrms | Z1,/Ohm | Zc/Ohm
100 | 0.7214 | 0.0008 | 270525 | 0.0538 | 0.7213 | 22.3763 | 2460.3535 |  | 100 | 0.721 | 0.0074 | 29229.7297 | 0.0969 | 0.2858 | 101.7145 | 1724.2642
200 | 0.7218 | 0.0021 | 103114.2857 | 0.0538 | 0.7217 | 22.3639 | 1518.5631 |  | 200 | 0.7206 | 0.0154 | 14037.6623 | 0.0969 | 0.286 | 101.6434 | 1194.502
300 | 0.7218 | 0.0035 | 61868.5714 | 0.0538 | 0.7219 | 22.3577 | 1176.1109 |  | 300 | 0.7195 | 0.0234 | 9224.359 | 0.097 | 0.2861 | 101.7127 | 968.625
400 | 0.7219 | 0.0049 | 44197.9592 | 0.0538 | 0.7219 | 22.3577 | 994.064 |  | 400 | 0.7177 | 0.0313 | 6878.9137 | 0.097 | 0.2861 | 101.7127 | 836.4645
500 | 0.7218 | 0.0063 | 34371.4286 | 0.0538 | 0.722 | 22.3546 | 876.5606 |  | 500 | 0.7155 | 0.0392 | 5475.7653 | 0.097 | 0.2861 | 101.7127 | 746.294
600 | 0.7218 | 0.0076 | 28492.1053 | 0.0538 | 0.722 | 22.3546 | 798.0782 |  | 600 | 0.7128 | 0.0469 | 4559.4883 | 0.097 | 0.2861 | 101.7127 | 680.9977
800 | 0.7216 | 0.0104 | 20815.3846 | 0.0538 | 0.722 | 22.3546 | 682.1429 |  | 800 | 0.7061 | 0.0622 | 3405.627 | 0.0971 | 0.2861 | 101.8175 | 588.857
1000 | 0.7213 | 0.0131 | 16518.3206 | 0.0538 | 0.722 | 22.3546 | 607.6676 |  | 1000 | 0.6977 | 0.0769 | 2721.8466 | 0.0972 | 0.2861 | 101.9224 | 526.704
2000 | 0.7192 | 0.0266 | 8111.2782 | 0.0538 | 0.722 | 22.3546 | 425.8217 |  | 2000 | 0.6382 | 0.1413 | 1354.9894 | 0.0979 | 0.286 | 102.6923 | 373.0241
3000 | 0.7159 | 0.04 | 5369.25 | 0.0539 | 0.722 | 22.3961 | 346.7714 |  | 3000 | 0.5658 | 0.1886 | 900 | 0.0992 | 0.2857 | 104.1652 | 306.1841
4000 | 0.7113 | 0.0531 | 4018.6441 | 0.0539 | 0.7219 | 22.3992 | 300.0242 |  | 4000 | 0.4959 | 0.2213 | 672.2549 | 0.1009 | 0.2853 | 106.0988 | 267.0683
5000 | 0.7057 | 0.0659 | 3212.5948 | 0.054 | 0.7218 | 22.4439 | 268.5203 |  | 5000 | 0.4345 | 0.2436 | 535.0985 | 0.1032 | 0.2848 | 108.7079 | 241.1834
6000 | 0.699 | 0.0784 | 2674.7449 | 0.0541 | 0.7217 | 22.4886 | 245.2574 |  | 6000 | 0.3827 | 0.259 | 443.2819 | 0.106 | 0.2842 | 111.893 | 222.7109
8000 | 0.683 | 0.1023 | 2002.9326 | 0.0544 | 0.7216 | 22.6164 | 212.8359 |  | 8000 | 0.3032 | 0.2777 | 327.5477 | 0.1132 | 0.2825 | 120.2124 | 198.4321
10000 | 0.6641 | 0.1244 | 1601.5273 | 0.0547 | 0.7215 | 22.7443 | 190.8549 |  | 10000 | 0.2464 | 0.2878 | 256.845 | 0.1229 | 0.2802 | 131.5846 | 183.8392
Z1: Open Circuit |  |  |  | Z1: Short Circuit |  |  |  | tabel 3 | Z1: Open Circuit |  |  |  | Z1: Short Circuit |  |  |  |  | tabel 4
f/Hz | Ul/mVrms | Ur/mVrms | Z1,/Ohm | Ul/mVrms | Ur/mVrms | Z1,/Ohm | Zc/Ohm |  | f/Hz | Ul/mVrms | Ur/mVrms | Z1,/Ohm | f/Hz | Ul/mVrms | Ur/mVrms | Z1,/Ohm | Zc/Ohm
100 | 0.7137 | 0.0278 | 7701.7986 | 0.4847 | 0.108 | 1346.3889 | 3220.1888 |  | 100
200 | 0.6934 | 0.054 | 3852.2222 | 0.484 | 0.1087 | 1335.7866 | 2268.4238 |  | 200
300 | 0.6643 | 0.0764 | 2608.5079 | 0.4824 | 0.1097 | 1319.2343 | 1855.0561 |  | 300
400 | 0.6317 | 0.0947 | 2001.1616 | 0.4803 | 0.1111 | 1296.9397 | 1611.0201 |  | 400
500 | 0.5992 | 0.1092 | 1646.1538 | 0.4777 | 0.1127 | 1271.606 | 1446.81 |  | 500
600 | 0.5692 | 0.1211 | 1410.0743 | 0.4746 | 0.1146 | 1242.4084 | 1323.5891 |  | 600
800 | 0.5193 | 0.1368 | 1138.8158 | 0.4675 | 0.1187 | 1181.5501 | 1159.9862 |  | 800
1000 | 0.4826 | 0.1464 | 988.9344 | 0.4596 | 0.123 | 1120.9756 | 1052.8872 |  | 1000
2000 | 0.4033 | 0.1631 | 741.8148 | 0.4231 | 0.1405 | 903.4164 | 818.6377 |  | 2000
3000 | 0.3816 | 0.1669 | 685.9197 | 0.4009 | 0.1495 | 804.4816 | 742.839 |  | 3000
4000 | 0.3732 | 0.1682 | 665.6361 | 0.3889 | 0.1539 | 758.0897 | 710.3604 |  | 4000
5000 | 0.3693 | 0.1688 | 656.3389 | 0.3825 | 0.1561 | 735.1057 | 694.6067 |  | 5000
6000 | 0.3674 | 0.1689 | 652.5755 | 0.3792 | 0.157 | 724.586 | 687.6388 |  | 6000
8000 | 0.3672 | 0.1683 | 654.5455 | 0.3793 | 0.1564 | 727.5575 | 690.0866 |  | 8000
10000 | 0.3785 | 0.1635 | 694.4954 | 0.3945 | 0.1495 | 791.6388 | 741.4779 |  | 10000

## Sheet1 (2)
Z1: Open Circuit |  |  |  | Z1: Short Circuit |  |  |  |  | Z1: Open Circuit |  |  |  | Z1: Short Circuit |  |  |  |  | tabel 2
f/Hz | Ul/mVrms | Ur/mVrms | Z1,/Ohm | Ul/mVrms | Ur/mVrms | Z1,/Ohm | Zc/Ohm |  | f/Hz | Ul/mVrms | Ur/mVrms | Z1,/Ohm | Ul/mVrms | Ur/mVrms | Z1,/Ohm | Zc/Ohm
100 | 0.7214 | 0.0008 | 270525 | 0.0538 | 0.7213 | 22.3763 | 2460.3535 |  | 100 | 0.721 | 0.0074 | 29229.7297 | 0.0969 | 0.2858 | 101.7145 | 1724.2642
200 | 0.7218 | 0.0021 | 103114.2857 | 0.0538 | 0.7217 | 22.3639 | 1518.5631 |  | 200 | 0.7206 | 0.0154 | 14037.6623 | 0.0969 | 0.286 | 101.6434 | 1194.502
300 | 0.7218 | 0.0035 | 61868.5714 | 0.0538 | 0.7219 | 22.3577 | 1176.1109 |  | 300 | 0.7195 | 0.0234 | 9224.359 | 0.097 | 0.2861 | 101.7127 | 968.625
400 | 0.7219 | 0.0049 | 44197.9592 | 0.0538 | 0.7219 | 22.3577 | 994.064 |  | 400 | 0.7177 | 0.0313 | 6878.9137 | 0.097 | 0.2861 | 101.7127 | 836.4645
500 | 0.7218 | 0.0063 | 34371.4286 | 0.0538 | 0.722 | 22.3546 | 876.5606 |  | 500 | 0.7155 | 0.0392 | 5475.7653 | 0.097 | 0.2861 | 101.7127 | 746.294
600 | 0.7218 | 0.0076 | 28492.1053 | 0.0538 | 0.722 | 22.3546 | 798.0782 |  | 600 | 0.7128 | 0.0469 | 4559.4883 | 0.097 | 0.2861 | 101.7127 | 680.9977
800 | 0.7216 | 0.0104 | 20815.3846 | 0.0538 | 0.722 | 22.3546 | 682.1429 |  | 800 | 0.7061 | 0.0622 | 3405.627 | 0.0971 | 0.2861 | 101.8175 | 588.857
1000 | 0.7213 | 0.0131 | 16518.3206 | 0.0538 | 0.722 | 22.3546 | 607.6676 |  | 1000 | 0.6977 | 0.0769 | 2721.8466 | 0.0972 | 0.2861 | 101.9224 | 526.704
2000 | 0.7192 | 0.0266 | 8111.2782 | 0.0538 | 0.722 | 22.3546 | 425.8217 |  | 2000 | 0.6382 | 0.1413 | 1354.9894 | 0.0979 | 0.286 | 102.6923 | 373.0241
3000 | 0.7159 | 0.04 | 5369.25 | 0.0539 | 0.722 | 22.3961 | 346.7714 |  | 3000 | 0.5658 | 0.1886 | 900 | 0.0992 | 0.2857 | 104.1652 | 306.1841
4000 | 0.7113 | 0.0531 | 4018.6441 | 0.0539 | 0.7219 | 22.3992 | 300.0242 |  | 4000 | 0.4959 | 0.2213 | 672.2549 | 0.1009 | 0.2853 | 106.0988 | 267.0683
5000 | 0.7057 | 0.0659 | 3212.5948 | 0.054 | 0.7218 | 22.4439 | 268.5203 |  | 5000 | 0.4345 | 0.2436 | 535.0985 | 0.1032 | 0.2848 | 108.7079 | 241.1834
6000 | 0.699 | 0.0784 | 2674.7449 | 0.0541 | 0.7217 | 22.4886 | 245.2574 |  | 6000 | 0.3827 | 0.259 | 443.2819 | 0.106 | 0.2842 | 111.893 | 222.7109
8000 | 0.683 | 0.1023 | 2002.9326 | 0.0544 | 0.7216 | 22.6164 | 212.8359 |  | 8000 | 0.3032 | 0.2777 | 327.5477 | 0.1132 | 0.2825 | 120.2124 | 198.4321
10000 | 0.6641 | 0.1244 | 1601.5273 | 0.0547 | 0.7215 | 22.7443 | 190.8549 |  | 10000 | 0.2464 | 0.2878 | 256.845 | 0.1229 | 0.2802 | 131.5846 | 183.8392
Z1: Open Circuit |  |  |  | Z1: Short Circuit |  |  |  | tabel 3 | Z1: Open Circuit |  |  |  | Z1: Short Circuit |  |  |  |  | tabel 4
f/Hz | Ul/mVrms | Ur/mVrms | Z1,/Ohm | Ul/mVrms | Ur/mVrms | Z1,/Ohm | Zc/Ohm |  | f/Hz | Ul/mVrms | Ur/mVrms | Z1,/Ohm | f/Hz | Ul/mVrms | Ur/mVrms | Z1,/Ohm | Zc/Ohm
100 | 0.7137 | 0.0278 | 7701.7986 | 0.4847 | 0.108 | 1346.3889 | 3220.1888 |  | 100
200 | 0.6934 | 0.054 | 3852.2222 | 0.484 | 0.1087 | 1335.7866 | 2268.4238 |  | 200
300 | 0.6643 | 0.0764 | 2608.5079 | 0.4824 | 0.1097 | 1319.2343 | 1855.0561 |  | 300
400 | 0.6317 | 0.0947 | 2001.1616 | 0.4803 | 0.1111 | 1296.9397 | 1611.0201 |  | 400
500 | 0.5992 | 0.1092 | 1646.1538 | 0.4777 | 0.1127 | 1271.606 | 1446.81 |  | 500
600 | 0.5692 | 0.1211 | 1410.0743 | 0.4746 | 0.1146 | 1242.4084 | 1323.5891 |  | 600
800 | 0.5193 | 0.1368 | 1138.8158 | 0.4675 | 0.1187 | 1181.5501 | 1159.9862 |  | 800
1000 | 0.4826 | 0.1464 | 988.9344 | 0.4596 | 0.123 | 1120.9756 | 1052.8872 |  | 1000
2000 | 0.4033 | 0.1631 | 741.8148 | 0.4231 | 0.1405 | 903.4164 | 818.6377 |  | 2000
3000 | 0.3816 | 0.1669 | 685.9197 | 0.4009 | 0.1495 | 804.4816 | 742.839 |  | 3000
4000 | 0.3732 | 0.1682 | 665.6361 | 0.3889 | 0.1539 | 758.0897 | 710.3604 |  | 4000
5000 | 0.3693 | 0.1688 | 656.3389 | 0.3825 | 0.1561 | 735.1057 | 694.6067 |  | 5000
6000 | 0.3674 | 0.1689 | 652.5755 | 0.3792 | 0.157 | 724.586 | 687.6388 |  | 6000
8000 | 0.3672 | 0.1683 | 654.5455 | 0.3793 | 0.1564 | 727.5575 | 690.0866 |  | 8000
10000 | 0.3785 | 0.1635 | 694.4954 | 0.3945 | 0.1495 | 791.6388 | 741.4779 |  | 10000